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响应文件





项目名称：2026-2028年度中山温泉股份有限公司香山府餐饮管理分公司空调维保服务项目采购项目




供应商名称（加盖公章）：                                           

供应商法定代表人/分公司负责人或其委托代理人签字：                    

日     期：     年   月   日

附件1：
回 执
我单位已收到 2026-2028年度中山温泉股份有限公司香山府餐饮管理分公司空调维保服务项目采购项目 的采购文件邀请函，并确认：（     ）参加   （     ）不参加。
	事项
	参加 2026-2028年度中山温泉股份有限公司香山府餐饮管理分公司空调维保服务项目采购项目 的报价

	联系人
	姓名
	
	单位确认（加盖公章）
年    月    日

	
	电话
	
	

	
	电子邮箱
（用于接收项目中选情况）
	
	




总公司授权书
（分公司适用）
委托单位：【总公司名称】
受委托单位：【分公司名称】
受委托单位地址：【分公司地址】
受委托单位负责人：【分公司负责人】
兹委托 【分公司名称】 代表 【总公司名称】 参与本项目报价及相关活动，包括但不限于准备、提交响应文件、合同签署、合同履行及纠纷处理等相关事项，并允许受委托单位使用委托单位相关资质以及业绩案例。上述授权事项需使用 【总公司名称】 公章的，授权 【分公司名称】 使用 【分公司名称】 的公章。上述授权事项中需对外签署相关文件的，授权 【分公司名称】 负责人签署。

                    委托单位（加盖公章）：【总公司名称】
法定代表人（签名或盖私章）：
                      日期：

附件2：
	序号
	名称
	涵盖内容
	数量
	含税单价
	含税总价
	清洗要求和标准

	1 
	公共区域、包房区域及明档区
	1、大厅风机盘管16台。茶水间2台、休息室2台空调、办公室2台空调、DJ房1台空调  共23台；
2、包房：V8 2台空调、B区含饭17台空调、包房走廊2台空调、V2 1台空调、V3 1台空调、V1 2台空调，共25台。
	48台空调
	
	
	1、每年一次深度清洗，三次简易清洗；
2、深度清洗标准：要求拆卸风轮、翅片、Y格过滤网、回风口、出风口、过滤网清洗；
3、简易清洗标准：要求清洗过滤网、接水盘。

	2 
	
	正门口：风幕机4台
	4台风幕机
	
	
	

	3 
	
	烧味日厨4台空调；点心部4台空调
	8台空调
	
	
	

	4 
	后厨区
	1、备餐间：1台空调；
2、烧味工厂：1台空调；中厨：3台空调
3、洗碗间：1台空调、饭堂：1台空调
4、更衣室：1台空调
共8台空调
	8台空调
	
	
	

	5 
	室外机
	多联外机：36匹1台，10匹1台，12匹1台
	3台
	
	
	外机每年
清洗1次

	每年合计
	

	两年项目总报价：            元 以上报价含        % 口增值税专用发票 口普通发票(请在框里打勾)

	备注：
1、要求需上门查看，合同期两年。
2、清洗空调需包括回风口、出风口。
3、清洗前和清洗后，需提供两份温度数据表给我司（如冷冻水进出水温度，每个区域室内温度，每个风机盘管回风口和出风口温度）。
4、每台风机盘管冷冻水入口处必须拆过滤丫格网进行清洗（大厅丫格安装在DJ房门口上方共两个）。
5、施工完毕后，必须将施工现场所有设备、材料、废弃物清离现场，并对整个餐厅区域进行彻底清洁，确保
不留任何水渍、粉尘、脚印，恢复营业前原貌。
6、施工方需自行负责其人员的安全保险，并对施工期间可能造成的我方或第三方财产损坏承担全部责任。


2026-2028年度中山温泉股份有限公司香山府餐饮管理分公司空调维保服务项目采购项目报价单

               供应商名称（加盖公章）：
法定代表人/分公司负责人或其委托人签字：
                                日期：

附件3：
法定代表人授权委托书
（总公司适用）
致：中山温泉股份有限公司香山府餐饮管理分公司
兹授权          同志，为我司参加 2026-2028年度中山温泉股份有限公司香山府餐饮管理分公司空调维保服务项目采购项目 的响应代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵司递交的任何补充承诺。
供应商名称：                     （加盖公章）     
法定代表人：                 （签名或盖私章）
有效期限：从回执确认参加本项目之日起90天内有效       

附：被授权代表人身份证号码：          联系电话：                      

	被授权代表身份证复印件（正面）

	被授权代表身份证复印件（反面）




分公司负责人授权委托书
（分公司适用）
致：中山温泉股份有限公司香山府餐饮管理分公司
兹授权          同志，为我司参加 2026-2028年度中山温泉股份有限公司香山府餐饮管理分公司空调维保服务项目采购项目 的响应代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵司递交的任何补充承诺。
供应商名称：                     （加盖公章）     
负  责  人：                 （签名或盖私章）
有效期限：从回执确认参加本项目之日起90天内有效       

附：被授权代表人身份证号码：          联系电话：                      

	被授权代表身份证复印件（正面）

	被授权代表身份证复印件（反面）








附件4：供应商公司经营资质证明材料
1、 营业执照复印件（加盖公章）
另页提供
2、 对公银行账户信息：
账户名称：
账户号码：
开户银行：
3、 对私法定代表人银行账户信息（适用于没有对公账户，如有对公账户无需填写）：
账户名称：
账户号码：
开户银行：

             

               供应商名称（加盖公章）：
法定代表人/分公司负责人或其委托人签字：
                                日期：

