响应文件封面（参考）

响应文件

项目名称：中山温泉股份有限公司酒店入口转盘处加装喷泉项目

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人/分公司负责人或其委托代理人签字：

日     期：     年   月   日

附件1：

回 执

我单位已收到 中山温泉股份有限公司酒店入口转盘处加装喷泉项目 的采购文件邀请函，并确认：

（     ）参加   （     ）不参加。

| 事项 | 参加 中山温泉股份有限公司酒店入口转盘处加装喷泉项目 的报价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 姓名 |  | 单位确认（加盖公章） 年 月 日 |
|  | 电话 |  |  |
|  | 电子邮箱 （用于接收项目中选情况） |  |  |

总公司授权书

（分公司适用）

委托单位：【总公司名称】

受委托单位：【分公司名称】

受委托单位地址：【分公司地址】

受委托单位负责人：【分公司负责人】

兹委托 【分公司名称】 代表 【总公司名称】 参与本项目报价及相关活动，包括但不限于准备、提交响应文件、合同签署、合同履行及纠纷处理等相关事项，并允许受委托单位使用委托单位相关资质以及业绩案例。上述授权事项需使用 【总公司名称】 公章的，授权 【分公司名称】 使用 【分公司名称】 的公章。上述授权事项中需对外签署相关文件的，授权 【分公司名称】 负责人签署。

委托单位（加盖公章）：【总公司名称】

法定代表人（签名或盖私章）：

日期：

附件2：

中山温泉股份有限公司酒店入口转盘处加装喷泉项目

报价单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 含税单价 （元） | 含税总价 （元） | 备注（主要配件清单） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内抛喷泉 （4.3米直径） | 1 | 套 |  |  | （1）1寸铜向喷头：40个 （2）1寸不锈钢球阀：40个 （3）6瓦七彩水底灯：40个 （4）76MM镀锌钢管：1套 （5）1寸不锈钢接头：40个 （6）接头配件及支架1批 （7）380V 铸铁水泵QSP65-7-2.2：1台 |
| 2 | 2.5米直径圆喷泉 | 1 | 套 |  |  | （1）1寸铜万向喷头：20个 （2）1寸不锈钢球阀：20个 （3）6瓦七彩水底灯：20个 （4）76MM镀锌钢管：1套 （5）1寸不锈钢接头：20个 （6）接头配件及支架1批 （7）380V 铸铁水泵QSP40-8-1.5：1台 |
| 3 | 1.2米直径圆喷泉+主喷 | 1 | 套 |  |  | （1）1寸铜万向喷头：10个 （2）1寸不锈钢球阀：10个 （3）2寸铜万向喷头：1个 （4）2寸不锈钢球阀：1个 （5）6瓦七彩水底灯：10个 （6）9瓦七彩水底灯：2个 （7）60MM镀锌钢管：1套 （8）1寸不锈钢接头：10个 （9）2寸不锈钢接头：10个 （10）接头配件及支架1批 （11）380V 铸铁水泵QSP40-8-1.5：1台 |
| 4 | 缺水保护装置 | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 | 喷泉电箱 | 1 | 个 |  |  | 不锈钢机箱 24V交流输出（接灯） 380V输出（接水泵） 时控/手动开关 效果：一直喷 |
| 6 | 灯JHS电缆2*2.5 | 100 | 米 |  |  | 电缆按电箱到水池50米距离算 |
| 7 | 水泵JHS电缆4*2.5 | 150 | 米 |  |  | 电缆按电箱到水池50米距离算 |
| 8 | 缺水保护JHS电缆2*1 | 50 | 米 |  |  | 电缆按电箱到水池50米距离算 |
| 9 | 灌封胶 | 12 | kg |  |  |  |
| 10 | 防水盒子 | 75 | 个 |  |  |  |
| 11 | 电工胶带 | 36 | 卷 |  |  |  |
| 12 | 防水电工胶带 | 10 | 卷 |  |  |  |
| 13 | 生料带 | 36 | 卷 |  |  |  |
| 14 | 8*400扎带 | 2 | 包 |  |  |  |
| 15 | 安装/人工费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 16 | 运费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 项目总价： 元，含税率为 % 囗 增值税专用发票 囗 普通发票（请勾选发票类型） |  |  |  |  |  |  |
| 项目保修期 年 （不少于2年） 工期 天 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、喷泉控制柜总线引进喷泉控制电柜上桩，电柜基础台敷设甲方负责； 2、给排水管预埋+阀门井敷设甲方负责； 3、水池至配电柜线管预埋+转接井敷设有甲方负责； 4、整套喷泉安装及调试，电柜安装及电柜至水池电缆乙方负责； 5、石材开孔甲方负责； 6、电缆部分暂定，实际用量根据现场情况做增补； |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/分公司负责人或其委托人签字：

日期：

附件3：

法定代表人授权委托书

（总公司适用）

致：中山温泉股份有限公司

兹授权          同志，为我司参加 中山温泉股份有限公司酒店入口转盘处加装喷泉项目 的响应代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵司递交的任何补充承诺。

供应商名称：                     （加盖公章）

法定代表人：                 （签名或盖私章）

有效期限：从回执确认参加本项目之日起90天内有效

附：被授权代表人身份证号码：          联系电话：

| 被授权代表身份证复印件（正面） | 被授权代表身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

分公司负责人授权委托书

（分公司适用）

致：中山温泉股份有限公司

兹授权          同志，为我司参加 中山温泉股份有限公司酒店入口转盘处加装喷泉项目 的响应代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵司递交的任何补充承诺。

供应商名称：                     （加盖公章）

负  责  人：                 （签名或盖私章）

有效期限：从回执确认参加本项目之日起90天内有效

附：被授权代表人身份证号码：          联系电话：

| 被授权代表身份证复印件（正面） | 被授权代表身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

附件5：供应商公司经营资质证明材料

- 营业执照复印件（加盖公章）

- 另页提供

- 对公银行账户信息：

- 账户名称：

- 账户号码：

- 开户银行：

- 对私法定代表人银行账户信息（适用于没有对公账户，如有对公账户无需填写）：

- 账户名称：

- 账户号码：

- 开户银行：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/分公司负责人或其委托人签字：

日期：