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响应文件





项目名称：中山温泉股份有限公司酒店入口转盘处加装喷泉项目




供应商名称（加盖公章）：                                           

供应商法定代表人/分公司负责人或其委托代理人签字：                    

日     期：     年   月   日

附件1：
回 执
我单位已收到 中山温泉股份有限公司酒店入口转盘处加装喷泉项目 的采购文件邀请函，并确认：
（     ）参加   （     ）不参加。
	事项
	参加 中山温泉股份有限公司酒店入口转盘处加装喷泉项目 的报价

	联系人
	姓名
	
	单位确认（加盖公章）
年    月    日

	
	电话
	
	

	
	电子邮箱
（用于接收项目中选情况）
	
	




总公司授权书
（分公司适用）
委托单位：【总公司名称】
受委托单位：【分公司名称】
受委托单位地址：【分公司地址】
受委托单位负责人：【分公司负责人】
兹委托 【分公司名称】 代表 【总公司名称】 参与本项目报价及相关活动，包括但不限于准备、提交响应文件、合同签署、合同履行及纠纷处理等相关事项，并允许受委托单位使用委托单位相关资质以及业绩案例。上述授权事项需使用 【总公司名称】 公章的，授权 【分公司名称】 使用 【分公司名称】 的公章。上述授权事项中需对外签署相关文件的，授权 【分公司名称】 负责人签署。

                    委托单位（加盖公章）：【总公司名称】
法定代表人（签名或盖私章）：
                      日期：

附件2：
中山温泉股份有限公司酒店入口转盘处加装喷泉项目
报价单
	序号
	名称
	数量
	单位
	含税单价
（元）
	含税总价
（元）
	备注（主要配件清单）

	1
	内抛喷泉
（4.3米直径）
	1
	套
	
	
	（1）1寸铜向喷头：40个
（2）1寸不锈钢球阀：40个
（3）6瓦七彩水底灯：40个
（4）76MM镀锌钢管：1套
（5）1寸不锈钢接头：40个
（6）接头配件及支架1批
（7）380V 铸铁水泵QSP65-7-2.2：1台

	2
	2.5米直径圆喷泉
	1
	套
	
	
	（1）1寸铜万向喷头：20个
（2）1寸不锈钢球阀：20个
（3）6瓦七彩水底灯：20个
（4）76MM镀锌钢管：1套
（5）1寸不锈钢接头：20个
（6）接头配件及支架1批
（7）380V 铸铁水泵QSP40-8-1.5：1台

	3
	1.2米直径圆喷泉+主喷
	1
	套
	
	
	（1）1寸铜万向喷头：10个
（2）1寸不锈钢球阀：10个
（3）2寸铜万向喷头：1个
（4）2寸不锈钢球阀：1个
（5）6瓦七彩水底灯：10个
（6）9瓦七彩水底灯：2个
（7）60MM镀锌钢管：1套
（8）1寸不锈钢接头：10个
（9）2寸不锈钢接头：10个
（10）接头配件及支架1批
（11）380V 铸铁水泵QSP40-8-1.5：1台

	4
	缺水保护装置
	1
	个
	
	
	

	5
	喷泉电箱
	1
	个
	
	
	不锈钢机箱
24V交流输出（接灯）
380V输出（接水泵）
时控/手动开关
效果：一直喷

	6
	灯JHS电缆2*2.5
	100
	米
	
	
	电缆按电箱到水池50米距离算

	7
	水泵JHS电缆4*2.5
	150
	米
	
	
	电缆按电箱到水池50米距离算

	8
	缺水保护JHS电缆2*1
	50
	米
	
	
	电缆按电箱到水池50米距离算

	9
	灌封胶
	12
	kg
	
	
	

	10
	防水盒子
	75
	个
	
	
	

	11
	电工胶带
	36
	卷
	
	
	

	12
	防水电工胶带
	10
	卷
	
	
	

	13
	生料带
	36
	卷
	
	
	

	14
	8*400扎带
	2
	包
	
	
	

	15
	安装/人工费
	1
	项
	
	
	

	16
	运费
	1
	项
	
	
	

	项目总价：       元，含税率为     % 囗 增值税专用发票 囗 普通发票（请勾选发票类型）

	项目保修期  年  （不少于2年）     工期       天

	备注：
1、喷泉控制柜总线引进喷泉控制电柜上桩，电柜基础台敷设甲方负责；
2、给排水管预埋+阀门井敷设甲方负责；
3、水池至配电柜线管预埋+转接井敷设有甲方负责；
4、整套喷泉安装及调试，电柜安装及电柜至水池电缆乙方负责；
5、石材开孔甲方负责；
6、电缆部分暂定，实际用量根据现场情况做增补；

	


                                      
               供应商名称（加盖公章）：
法定代表人/分公司负责人或其委托人签字：
                                日期：

附件3：
法定代表人授权委托书
（总公司适用）
致：中山温泉股份有限公司
兹授权          同志，为我司参加 中山温泉股份有限公司酒店入口转盘处加装喷泉项目 的响应代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵司递交的任何补充承诺。
供应商名称：                     （加盖公章）     
法定代表人：                 （签名或盖私章）
有效期限：从回执确认参加本项目之日起90天内有效       

附：被授权代表人身份证号码：          联系电话：                      

	被授权代表身份证复印件（正面）

	被授权代表身份证复印件（反面）




分公司负责人授权委托书
（分公司适用）
致：中山温泉股份有限公司
兹授权          同志，为我司参加 中山温泉股份有限公司酒店入口转盘处加装喷泉项目 的响应代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵司递交的任何补充承诺。
供应商名称：                     （加盖公章）     
负  责  人：                 （签名或盖私章）
有效期限：从回执确认参加本项目之日起90天内有效       

附：被授权代表人身份证号码：          联系电话：                      

	被授权代表身份证复印件（正面）

	被授权代表身份证复印件（反面）








附件5：供应商公司经营资质证明材料
1、 营业执照复印件（加盖公章）
另页提供
2、 对公银行账户信息：
账户名称：
账户号码：
开户银行：
3、 对私法定代表人银行账户信息（适用于没有对公账户，如有对公账户无需填写）：
账户名称：
账户号码：
开户银行：

             

               供应商名称（加盖公章）：
法定代表人/分公司负责人或其委托人签字：
                                日期：

